- 询 价 文 件

- 询价项目编号：JDGC-XJ-2023-02

询价项目名称：     购

- 采购人：重庆机电控股集团机电工程技术有限公司

二○二三年二月

目  录

第一篇 询价采购邀请函	3

第二篇 供应商须知	6

第三篇 项目技术要求	10

第四篇 项目商务要求	13

第五篇 合同主要条款和格式合同（样本）	15

第六篇 响应文件格式要求	18

# 询价采购邀请函

致各潜在供应商：

重庆机电控股集团机电工程技术有限公司对所需重庆轨道交通环线一期工程机电设备整体发包项目风水电系统仁济站型材、管材进行询价采购，欢迎有资格的供应商前来参加询价。

## 一、采购需求及单项限价

| 序号 | 设备材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价限价（含税13%） | 合价限价（含税13%） | 使用地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内涂塑外镀锌钢管 | DN80 | m | 142.00 | 78.00 | 11076.00 | 给排水及消防 |
| 2 | 内涂塑外镀锌钢管 | DN50 | m | 18.00 | 45.00 | 810.00 | 给排水及消防 |
| 3 | 热镀锌钢管 | DN150，500g/㎡ | m | 306.00 | 157.33 | 48142.98 | 给排水及消防 |
| 4 | 热镀锌钢管 | DN65，500g/㎡ | m | 60.00 | 56.55 | 3393.00 | 给排水及消防 |
| 5 | 镀锌角钢 | ∠50*∠50*5，≥80μm | t | 1.00 | 8300.00 | 8300.00 | 给排水及消防 |
| 6 | 镀锌角钢 | ∠40*∠40*4，≥80μm | t | 0.50 | 8300.00 | 4150.00 | 给排水及消防 |
| 7 | 镀锌钢板 | 250*150*10mm，≥80μm | 块 | 130.00 | 30.00 | 3900.00 | 给排水及消防 |
| 8 | 镀锌钢管 | DN20 | m | 5036.00 | 14.17 | 71360.12 | 动力照明 |
| 9 | 镀锌扁铁 | 40*4 | m | 200.00 | 10.00 | 2000.00 | 动力照明 |
| 10 | 热镀锌钢管 | DN80，500g/㎡ | m | 30.00 | 73.40 | 2202.00 | 风系统 |
| 11 | 热镀锌钢管 | DN70，500g/㎡ | m | 84.00 | 56.55 | 4750.20 | 风系统 |
| 12 | 热镀锌钢管 | DN50，500g/㎡ | m | 120.00 | 43.80 | 5256.00 | 风系统 |
| 13 | 热镀锌钢管 | DN40，500g/㎡ | m | 120.00 | 33.26 | 3991.20 | 风系统 |
| 14 | 热镀锌钢管 | DN32，500g/㎡ | m | 30.00 | 28.60 | 858.00 | 风系统 |
| 15 | 镀锌角钢 | ∠40*∠40*4，≥80μm | t | 1.22 | 8300.00 | 10126.00 | 风系统 |
| 16 | 镀锌槽钢 | 8＃]，≥80μm | m | 402.00 | 62.30 | 25044.60 | 风系统 |
| 17 | 镀锌槽钢 | 10＃]，≥80μm | m | 42.00 | 81.00 | 3402.00 | 风系统 |
| 18 | 镀锌钢板 | 250*250*10mm | 块 | 18.00 | 30.00 | 540.00 | 风系统 |
| 19 | 镀锌钢板 | 250*250*10mm | 块 | 18.00 | 30.00 | 540.00 | 风系统 |
| 20 | 镀锌板 | δ=0.6，≥270g/㎡ | m² | 180.00 | 40.00 | 7200.00 | 风系统 |
| 21 | 镀锌板 | δ=1.0，≥270g/㎡ | m² | 410.00 | 65.00 | 26650.00 | 风系统 |
| 22 | 镀锌板 | δ=1.2，≥270g/㎡ | m² | 180.00 | 78.00 | 14040.00 | 风系统 |
| 23 | 丝杆 | M12 | 米 | 1100.00 | 14.20 | 15620.00 | 风系统 |
| 24 | 龙骨 | U50*35*0.6 | 米 | 240.00 | 4.00 | 960.00 | 风系统 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 274312.10 |  |

## 以上为单项限价，合计总限价274312.10 元（含税13%）

## 二、资金来源

企业自有资金。

## 三、询价资格要求

合格的供应商应首先符合如下资格，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1、供应商须提供公司营业执照经营范围包括建筑材料或金属材料经营范围。

## 四、询价有关说明

（一）询价文件的发布时间

2023年3月3日-2023年3月8日

（二）询价文件获取方式

重庆机电控股（集团）公司官网下载

（三）响应文件递交地点：重庆市北部新区黄山大道中段信达国际A座17楼

（四）响应文件递交开始时间：2023年3月8日9:00（北京时间）

（五）响应文件递交截止时间：2023年3月8日10:00（北京时间）

（六）询价开始时间：2023年3月8日北京时间10:00（北京时间）

（七）询价地点：重庆市北部新区黄山大道中段信达国际A座17楼

（八）为确认供应商身份合法有效，由法定代表人参与报价的，需持本人身份证原件（复印件加盖供应商单位鲜章）和法定代表人身份证明书（格式）原件，报名时与响应文件同时递交。

（九）为确认供应商身份合法有效，由法定代表人授权代表参与报价的，需持法定代表人身份证复印件（加盖供应商单位鲜章）和法定代表人身份证明书（格式）原件，法定代表人授权委托书（格式）原件和被委托人身份证原件（复印件加盖供应商单位鲜章），报名时与响应文件同时递交。

（十）本项目不接受联合体报价。

## 五、其他有关规定

1、单位负责人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一分包的项目采购中同时参与报价，否则均为无效报价。

2、同一分包的项目，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价，否则为无效报价。

3、超过报价截止时间、不按本询价文件规定封装和密封的响应文件采购人不予接收。

## 六、其它事项

（一）凡有意参加询价的供应商，从本采购公告发布之日起，请在“重庆机电控股（集团）”官网上下载本项目的询价文件、答疑、补遗等开标前的有关资料，不论供应商下载与否，采购人视为供应商收到以上资料并全部知晓有关询价过程和事宜，否则，由此产生的一切后果由供应商自负。

（二）质疑：供应商对询价文件如有异议，应在2023年3月6日12:00时前（北京时间）以书面形式向采购人构提出质疑。供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应向采购人提出质疑。未在规定时间内提出，视同认可询价文件所有要求，逾期提出异议的，将不再受理。供应商提供的质疑文件为盖鲜章的正本三份，并提供电子档。未按数量格式要求和未提供相关证明材料的，采购人拒绝受理。

（三）答疑：2023年3月7日北京时间12:00时前，如遇特殊情况答疑的时间顺延。

（四）供应商自行承担参加本项目的全部费用、责任和风险。

## 七、联系方式

（1） 采购人：重庆机电控股集团机电工程技术有限公司

联系人：周老师

电  话：18580555345

地  址：重庆市北部新区黄山大道中段信达国际A座17楼

（2）询价文件咨询联系人：周老师 18580555345

（3）响应文件递交联系人：郑老师 15998989999

重庆机电控股集团机电工程技术有限公司

二0二三年三月

# 供应商须知

- 一、询价费用

无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

## 二、询价文件

1、询价文件由询价采购邀请函，供应商须知，项目技术要求，项目商务要求，合同主要条款和格式合同（样本），响应文件格式要求六部分组成。

2、采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价文件不可分割的部分。

3、询价采购文件的解释

供应商如对询价文件有疑问，必须在询价文件规定的时间内向采购人提出质疑，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出质疑，视为完全理解并同意本询价采购文件。一经进入询价采购程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解询价文件所有条款内容。

## 三、响应文件的数量、密封及标记

（一）响应文件的份数

1、响应文件正本一份，副本一份，电子档文件一份（U盘）。副本可为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2、响应文件正本必须加盖骑缝章或每一页加盖报价单位鲜章，响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3、若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法人或法人授权代表签字确认。

4、电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（二）响应文件的密封

1、响应文件密封袋需密封完好，响应文件密封袋的封口须加盖报价单位公章。不按本询价文件规定封装和密封的响应文件，采购人拒绝接收。

2、响应文件的制作：响应文件的每本各自胶封边装订成册，并应编制目录和逐页编制页码。在每一本文件的封面上注明“**文件”、项目名称、供应商名称、“正本”、“副本”字样。

3、密封袋的封面可参照第六篇规定格式制作。

4、如果未按上述要求进行制作和标记，采购人对响应文件的误投、丢失等不负责任。

## 四、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：（产品价、运输费（车板上交货）、保险费、设计联络费、监造费、配合安装调试及材料费、税费、培训费、质量和计量检测费等，以及货到采购人指定地点的所有费用）。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 五、评审办法

- 在满足询价文件的要求下，以报价最低供应商为成交供应商第一候选人。

## 六、评审依据

评审的依据为询价文件及补遗文件。评审小组判断响应文件对询价文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 七、成交原则

1、评审办法

- 采用经评审的最低价法，在满足询价文件（商务和资质需求）实质性要求前提下，最低报价的供应商作为成交供应商。

2、若供应商的响应报价价格相同，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

2、评审细则：

2.1 资格符合性检查

依据询价文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备报价资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供 应 商 基 本 资 格 条 件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商营业执照（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2022年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件及开标日前三个月缴纳税收的证明材料复印件； 2.缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或开标日前三个月的社会保险缴纳证明复印件。 3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。 |
|  |  | （5）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 | 供应商须提供公司营业执照经营范围包括建筑材料或金属材料经营范围。 | 提供公司营业执照复印件，审查经营范围是否包含。 |

注：

供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

2.2符合性检查。依据询价文件的规定，评审小组从响应文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合询价文件要求。 |
| 3 | 询价文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对询价文件规定的内容进行响应。 |
|  |  | 询价有效期 | 满足询价文件规定。 |

2.2成交供应商的确定：

2.2.1“第三篇 “项目技术需求”有一条及以上不能满足询价文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格；

2.2.2“第四篇“项目服务需求”有一条及以上不能满足询价文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格。

2.2.3评审小组认为，排在前面的成交供应商候选人的响应报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评审小组可以取消该成交供应商候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的成交供应商候选人递补，以此类推。

2.2.4评审小组将依照评审办法提出3名成交供应商候选人。

2.3成交供应商的变更

2.3.1成交供应商拒绝签订成交合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订成交合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.3.2成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将其纳入供应商黑名单。

2.4出现下列情形之一的，采购人应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

2.4.1因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

2.4.2出现影响评审公正的违法、违规行为的；

2.4.3在评审过程中符合要求的供应商或者报价未超过最高限价的供应商不足3家的。

## 八、无效询价条款

评审小组评审时，供应商或其响应文件出现下列情况之一者，应为无效报价：

（一）不具备询价文件规定的资格要求的；

（二）超出营业范围报价的；

（三）响应文件不按规定签字、盖章；

（四）响应文件出现多个报价方案或报价金额的；

（五）响应文件报价超出询价文件规定的最高限价；

（六）响应文件的产品或服务不符合必须强制执行的国家标准的；

（七）响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

## 九、废标条款

评审小组评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）对询价文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）报价人的报价超过了单项限价的；

（三）出现影响评审公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

## 十、签订合同

1、采购人与成交供应商应当在中标通知书发出之日起5日内，按照询价文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

2、询价文件、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将按照相关法律法规处理。

4、采购人不得向成交供应商提出超出询价文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离询价文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

# 第三篇  项目技术要求

## 一、采购项目

| 序号 | 设备材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 使用地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内涂塑外镀锌钢管 | DN80 | m | 142.00 | 给排水及消防 |
| 2 | 内涂塑外镀锌钢管 | DN50 | m | 18.00 | 给排水及消防 |
| 3 | 热镀锌钢管 | DN150，500g/㎡ | m | 306.00 | 给排水及消防 |
| 4 | 热镀锌钢管 | DN65，500g/㎡ | m | 60.00 | 给排水及消防 |
| 5 | 镀锌角钢 | ∠50*∠50*5，≥80μm | t | 1.00 | 给排水及消防 |
| 6 | 镀锌角钢 | ∠40*∠40*4，≥80μm | t | 0.50 | 给排水及消防 |
| 7 | 镀锌钢板 | 250*150*10mm，≥80μm | 块 | 130.00 | 给排水及消防 |
| 8 | 镀锌钢管 | DN20 | m | 5036.00 | 动力照明 |
| 9 | 镀锌扁铁 | 40*4 | m | 200.00 | 动力照明 |
| 10 | 热镀锌钢管 | DN80，500g/㎡ | m | 30.00 | 风系统 |
| 11 | 热镀锌钢管 | DN70，500g/㎡ | m | 84.00 | 风系统 |
| 12 | 热镀锌钢管 | DN50，500g/㎡ | m | 120.00 | 风系统 |
| 13 | 热镀锌钢管 | DN40，500g/㎡ | m | 120.00 | 风系统 |
| 14 | 热镀锌钢管 | DN32，500g/㎡ | m | 30.00 | 风系统 |
| 15 | 镀锌角钢 | ∠40*∠40*4，≥80μm | t | 1.22 | 风系统 |
| 16 | 镀锌槽钢 | 8＃]，≥80μm | m | 402.00 | 风系统 |
| 17 | 镀锌槽钢 | 10＃]，≥80μm | m | 42.00 | 风系统 |
| 18 | 镀锌钢板 | 250*250*10mm | 块 | 18.00 | 风系统 |
| 19 | 镀锌钢板 | 250*250*10mm | 块 | 18.00 | 风系统 |
| 20 | 镀锌板 | δ=0.6，≥270g/㎡ | m² | 180.00 | 风系统 |
| 21 | 镀锌板 | δ=1.0，≥270g/㎡ | m² | 410.00 | 风系统 |
| 22 | 镀锌板 | δ=1.2，≥270g/㎡ | m² | 180.00 | 风系统 |
| 23 | 丝杆 | M12 | 米 | 1100.00 | 风系统 |
| 24 | 龙骨 | U50*35*0.6 | 米 | 240.00 | 风系统 |

## 二、采购需求技术规格、质量要求

仁济3号口风、水、电系统技术规格书

1、通风空调及防排烟技术

1.1镀锌钢板风管

通风空调及防排烟风管材料采用热浸镀锌钢板及相应国标钢型材、管材，须采用国家大型钢厂如武钢、攀钢、重钢，宝钢、首钢等品牌产品，其材料、制作、安装均应满足如下要求：

（1)风管钢板厚度应按施工设计及相关规范规定执行,通常采用的镀锌钢板厚度为0.6mm、0.75mm、1.0mm、1.2mm、1.5mm；热浸镀锌钢板镀锌层含量必须按照国家《地下铁道工程施工及验收规范》（GB50299-2003）执行，镀锌层含量必须采用270g/㎡（单面镀锌层厚度18.9微米）；货到现场后须由甲方、业主方和监理进行测试，不合格产品严格换货。如有异议，现场取样送相关质检部门检测。

（2)风管采用国标角钢法兰连接，并按照《地下铁道工程施工及验收规范》（GB50299-2003）及相关规定制作和安装；角钢夹角呈90度、叶子厚度均匀平整且应满足钢材手册对应的尺寸；角钢夹角非90度将严重影响风管联接的密封性，现场严格杜绝。

1.2管道支、吊、托架及设备吊装钢架

通风空调水系统水管安装、设备吊装、风管的刚性支吊架，均严格采用国标型钢制作，以确保吊装的安全可靠性。

支、吊、托架及设备吊装钢架的镀锌层平均厚度不小于80µ。

1.3管道支、吊、托架及锚栓

基本要求：

所有管道支、吊、托架均须做热镀锌防腐处理，热浸镀锌层厚度不小于80µ，螺栓采用8.8级钢。

2.1 管材、管件的选用及安装

热浸镀锌钢管：消火栓系统管道、自动喷淋系统管道。

（1）管道执行GB/T3091标准。管件执行GB3289.1～39标准。表面光滑、锌层均匀及热镀锌层厚度≥80μm内外表面色泽光亮，均匀。

（2）钢材的牌号和化学成分应符合GB3092的规定。内焊缝均匀成线型，须提供涡流探伤检测报告。

（3）镀锌钢管内外壁必须采用热浸镀锌法镀锌，采用的高牌号99.995锌锭，应作镀锌层的重量测定。其平均值应不小于500g/m2。其中任何一个试样不得小于480g/m2。

（4）镀锌钢管应作镀锌层均匀性的试验。钢管试样在硫酸铜液体中连续浸渍5次不得变红（镀铜色）。

（5）镀锌钢管的内外表面应有完整的镀锌层。不得有未镀上锌的黑斑和气泡存在。允许有不大的粗糙面和局部的锌瘤存在。镀锌钢管表面应进行钝化处理或其他保护层。

（6）管道和管件的质量应保持一致。

（7）钢管进场后需在监理见证取样下送第三方检测镀锌层厚度，并出具检测报告，合格后方可使用。

（8）镀锌钢管规格必须符合下表规定:

| DN |  | 外径（mm） |  | 普通钢管 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （mm） | （in） | 外径 | 允许偏差 | 壁厚 |  | 单位重量 |
|  |  |  |  | 公称尺寸（mm） | 允许偏差 | （㎏/m） |
| 6 | 0.5 | 10 | ±0.5~1% | 2.06 | ±10% | 0.39 |
| 8 | 0.75 | 13.5 |  | 2.25 |  | 0.62 |
| 10 | 1.0 | 17 |  | 2.25 |  | 0.82 |
| 15 | 1.2 | 21.3 |  | 2.75 |  | 1.26 |
| 20 | 1.5 | 26.8 |  | 2.75 |  | 1.63 |
| 25 | 2.0 | 33.5 |  | 3.25 |  | 2.42 |
| 32 | 2.5 | 42.3 |  | 3.25 |  | 3.13 |
| 40 | 3.0 | 48 |  | 3.5 |  | 3.84 |
| 50 | 4.0 | 60 |  | 3.5 |  | 4.88 |
| 65 | 5.0 | 75.5 |  | 3.75 |  | 6.64 |
| 80 | 6.0 | 88.5 |  | 4 |  | 8.34 |
| 100 | 0.5 | 114 |  | 4 |  | 10.85 |
| 125 | 0.75 | 140 |  | 4.5 |  | 15.04 |
| 150 | 1.0 | 165 |  | 4.5 |  | 17.81 |

2.2、涂塑钢管（内涂塑）,用于压力排水管道

*衬塑钢管（复合钢管）涂塑钢管厂家必须在注册资金在3000万以上的厂家

按照《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3091－2001)、《冷拔或冷轧精密无缝钢管》(GB/T3639-2000)、《结构用无缝钢管》(GB/T8162-1999)、《输送流体用无缝钢管》(GB/T8163-1999)、《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB/T8923-1988)执行。

涂塑钢管涂层应光滑、平整、无气泡、裂纹及缩孔，涂塑钢管应具有使用性的直度，两个端面与管轴必须成直角。

其他材料类均参照国标执行，另特别说明仁济3号出入口材料须与仁济站材料采购品牌保持一致。

# 第四篇  项目商务要求

## 一、项目的交付时间、地点及验收方式

（一）交付时间

合同签订后7个日历日内，完成本项目的全部工作。

（二）项目的实施地点

实施地点：重庆环线一期项目仁济地站3号出入口。

- 验收方式

1.到场材料抽样验收比例《计数抽样检验程序》（GB/T2828.1）执行。

2.物资到场前，供应商提前一天通知采购人人员物资到场的具体时间，交货地址由采购人指定。产品交付时供应商须派专人负责现场送货、配合验货，提供满足合同、技术规格书、设计联络会相关要求的质量证明文件,要求供应商务必备齐各站相关物资检验资质证书，各项备检的资质证书应为复印件并加盖鲜章。如果物资到场计划临时取消或变更，应当立即通知采购人人员。

3.检验前供应商应提前将物资按清单内容备齐待检，整个检验环节供应商技术人员必须到场配合验货，供应商各站备检的资质证书成册提供给采购人人员后方开始检验。检验资料（包含但不限于）以下几类：出厂检验报告、第三方检测报告、测试卡、厂家资质、产品合格证、产品鉴定书、报关证、授权书、使用说明书和维保手册、3C认证、CQC认证等相关文件，具体根据产品特征提供。凡是资质证书不为中文，须另行提供中文版或翻译件并加盖鲜章。

4.物资相关资质证书检查合格后，采购人人员对照物资外观进行检查，物资外观包装是否完整、外观是否完好、物资表面是否有锈蚀等。

5.检验物资实体标注的信息与物资随箱资质证书内容必须一致，现场物资资质证书有缺失、资质证书注明日期不在有效期范围内或时间上有误等，不予验收。

6.对照物资实体、随箱资质证书内容与合同技术规格书及变更正式书面资料等相关内容是否相符合。

7.过程中发现不符合验收要求，采购人检验人员现场保留影像资料，检验中止，采购人拒收物资，待问题整改后供应商通知采购人人员再次检验。

8.供应商进场材料须进行现场取样、封样，由采购人现场见证，样品成本、取样、封样成本由供应商承担。

9.因材料检验不合格产生的一切费用由供应商承担。

## 二、质量保证及售后服务

1.供应商应保证所供设备及材料是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证产品、材料在正常使用和正常保养的条件下，在其预计使用寿命期内均是有满意的性能。

2.合同规定的质量保证期为自项目通过竣工验收后计算24个月。在此责任期内，供应商对产品或产品任一部分的缺陷免费负责修复（包括更换相关产品）。供应商应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。供应商不在约定期限内派人保修的，采购人可以委托他人修理，费用由供应商承担。

3.若供应商配送到的货物不符合本合同要求或出现质量问题，采购人有权要求供应商及时进行无偿维修或无偿更换，具体履行方式以采购人书面通知为准。在质量保证期内，如发现产品质量方面存有缺陷，采购人有权要求供应商承担质量保证责任，具体履行方式以采购人书面通知为准。

4.供应商在质量保证期内应做好定期回访工作，一季度进行一次回访工作。

5.如果供应商未能在合理期限内对采购人通知的缺陷采取必要的补救工作，采购人可用合理的方式独自或委托第三方进行此项工作，所需的费用应由供应商负担。

6. 如设备发生质量问题，供应商无法举证非其原因造成，则由其负责相应损失，由采购人直接在其工程款中支付，如其款项不足以支付损失费用，采购人可向供应商索赔。

## 三、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：（产品价、运输费（车板上交货）、保险费、设计联络费、监造费、配合安装调试及材料费、税费、培训费、质量和计量检测费等，以及货到采购人指定地点的所有费用）。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 四、付款方式

（一）每批次材料供应到达施工现场经采购人现场负责人验收合格并提供完整交验资料后，在每月20日前，供应商提供本月所供材料相关资料完成对账，供应商提供全额的13%增值税专用发票及付款申请后，采购人在30个工作日内按合同约定的单价结算支付本月批次货款的80%。

（二）工程通过竣工验收办理完结算后30个工作日支付至97%，剩余3%待质保期满无质量问题后结清。

（三）如遇国家税率调整，按材料不含税单价乘以新税率重新计算单价，不含税单价保持不变。如遇国家其他税率政策变化，供应商按新的税收政策重新调整价格。

## 五、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询价文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在成交合同中详细约定。

# 第五篇  合同主要条款和格式合同（样本）

- 重庆轨道交通环线一期工程机电设备整体发包项目风水电系统仁济站型材、管材采购合同

合同编号：

签约地点：中国  重庆

签约时间：202X年    月    日

甲方：重庆机电控股集团机电工程技术有限公司

乙方：

依据《中华人民共和国民法典》的规定，经双方在平等互利、自愿和诚实信用的基础上签订如下合同。

- 一、合同设备/材料及价格

本合同由甲乙双方遵循我国《中华人民共和国民法典》共同订立。根据本合同规定的条款，采购人同意购买、供应商同意出售如下设备/材料：

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价（元） | 含税单价（元） | 含税合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 发票类型：13%增值税专用发票 |  |  |  |  |  |

以上清单数量为暂定数量，以实际交验合格数量为准。

- 二、供货

1.本合同的交货时间以采购人具体通知时间为准,交货周期为XX天,供应商不得对采购人通知的交货日期提出异议或者以此要求调价、解除合同。

2.交货地址：重庆环线一期项目仁济地站3号出入口（采购人指定地点）。

- 三、付款

1.每批次材料供应到达施工现场经甲方现场负责人验收合格并提供完整交验资料后，在每月20日前，乙方提供本月所供材料相关资料完成对账，乙方提供全额的13%增值税专用发票及付款申请后，甲方在30个工作日内按合同约定的单价结算支付本月批次货款的80%。

2.工程通过竣工验收办理完结算后30个工作日支付至97%，剩余3%待质保期满无质量问题后结清。

3.如遇国家税率调整，按材料不含税单价乘以新税率重新计算单价，不含税单价保持不变。如遇国家其他税率政策变化，供应商按新的税收政策重新调整价格。

- 四、技术要求

- (XXXXXXX)

- 五、产品检验、产品交付

1.到场材料抽样验收比例《计数抽样检验程序》（GB/T2828.1）执行。

2.物资到场前，乙方提前一天通知甲方人员物资到场的具体时间，交货地址由甲方指定。产品交付时乙方须派专人负责现场送货、配合验货，提供满足合同、技术规格书、设计联络会相关要求的质量证明文件,要求供应商务必备齐各站相关物资检验资质证书，各项备检的资质证书应为复印件并加盖鲜章。如果物资到场计划临时取消或变更，应当立即通知甲方人员。

3.检验前乙方应提前将物资按清单内容备齐待检，整个检验环节乙方技术人员必须到场配合验货，各站备检的资质证书成册提供给甲方人员后方开始检验。检验资料（包含但不限于）以下几类：出厂检验报告、第三方检测报告、测试卡、厂家资质、产品合格证、产品鉴定书、报关证、授权书、使用说明书和维保手册、3C认证、CQC认证等相关文件，具体根据产品特征提供。凡是资质证书不为中文，须另行提供中文版或翻译件并加盖鲜章。

4.物资相关资质证书检查合格后，甲方人员对照物资外观进行检查，物资外观包装是否完整、外观是否完好、物资表面是否有锈蚀等。

5.检验物资实体标注的信息与物资随箱资质证书内容必须一致，现场物资资质证书有缺失、资质证书注明日期不在有效期范围内或时间上有误等，不予验收。

6.对照物资实体、随箱资质证书内容与合同技术规格书及变更正式书面资料等相关内容是否相符合。

7.过程中发现不符合验收要求，甲方检验人员现场保留影像资料，检验中止，拒收物资，待问题整改后乙方通知甲方人员再次检验。

8.乙方进场材料须进行现场取样、封样，由甲方现场见证，样品成本、取样、封样成本由乙方承担。

9.因材料检验不合格产生的一切费用由乙方承担。

- 六、质量保证

1.乙方应保证所供设备及材料是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证产品、材料在正常使用和正常保养的条件下，在其预计使用寿命期内均是有满意的性能。

2.合同规定的质量保证期为自项目通过竣工验收后计算24个月。在此责任期内，供应商对产品或产品任一部分的缺陷免费负责修复（包括更换相关产品）。乙方应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，费用由乙方承担。

3.若乙方配送到的货物不符合本合同要求或出现质量问题，甲方有权要求乙方及时进行无偿维修或无偿更换，具体履行方式以甲方书面通知为准。在质量保证期内，如发现产品质量方面存有缺陷，甲方有权要求乙方承担质量保证责任，具体履行方式以甲方书面通知为准。

4.乙方在质量保证期内应做好定期回访工作，一季度进行一次回访工作。

5.如果乙方未能在合理期限内对甲方通知的缺陷采取必要的补救工作，甲方可用合理的方式独自或委托第三方进行此项工作，所需的费用应由乙方负担。

6.如设备发生质量问题，供应商无法举证非其原因造成，则由其负责相应损失，由甲方直接在其工程款中支付，如其款项不足以支付损失费用，采购人可向乙方索赔。

- 七、保险

1.在不限制甲、乙双方各自责任和义务的前提下，乙方应当对下列各事项进行保险：对产品、材料的生产、仓储和运输进行保险。

2.本合同项下的保险费已经包括在合同价格内，甲方不再另行支付。

- 八、违约与赔偿

1.如乙方不能按合同约定的日期交货，乙方应按逾期之日起，每日向甲方支付合同总金额千分之一的违约金，违约金的最高限额为合同总金额的10%。乙方逾期供货超过20天，甲方有权解除合同，甲方无需支付任何费用。

2.若乙方未按照本合同约定全面履行合同义务，甲方书面通知乙方限期履行后，乙方仍未全面履行合同义务的，则视为乙方违约，乙方应自采购人书面通知的限期届满之日起，每日向甲方支付合同总金额千分之一的违约金，违约金的最高限额为合同总金额的10%；超过违约金限额的，甲方可解除合同。

3.在合同履行期间，若因乙方原因造成甲方损失的，乙方应赔偿采购人所受全部损失。

- 九、不可抗力

由于自然灾害及法律、法规规定的不可抗力事件，影响本合同履行时，经双方协商可延长合同履行的期限，但顺延时间不得超过事件所影响的时间。

- 十、争议解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定，如果鉴定结果合格，鉴定费用由甲方承担，鉴定费用不合格，鉴定费用由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向甲方所在地人民法院提请诉讼。

- 十一、合同生效、变更与终止

1.本合同经双方盖章后即生效。

2.本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方协商同意后，授权代表签订书面文件作为本合同的组成部分并具有同等效力。

3.本合同在双方义务履行完毕后即终止。

4.本合同一式陆（6）份，采购人叁（3）份，供应商叁（3）份。

# 第六篇 响应文件格式要求

响应文件的组成

- （一）封面（格式见附件一）

- （二）报价函（格式见附件二）

- （三）供应商报价清单（格式见附件三）

- （四）技术响应偏离表（格式见附件四）

- （五）商务响应偏离表（格式见附件五）

- （六）有效的《企业法人营业执照》营业执照复印件（格式见附件六）

- （七）诚信声明（格式见附件七）

- （八）法定代表人身份证明及授权委托书(格式见附件八)

- （九）其他需要供应商提供的资料(格式见附件九)

## 附件1：封面

项目名称:重庆轨道交通环线一期工程机电设备整体发包项目风水电系统仁济站型材、管材采购

响  应  文  件

供应商：                      （盖章）

法定代表人或委托代理人：      （签字）

联系方式：

日    期：

# 附件2：报价函格式

报价函

致：重庆机电控股集团机电工程技术有限公司：

（一）我方已仔细研究             （项目名称）询价文件的全部内容，愿意以人民币（大写）               （¥               ）的投标总报价（其中，增值税税率为     ）提供                （物资名称及技术服务和质保期服务），并按合同约定履行义务，具体报价详见附件3《报价清单》。

（二）我方保证所提供商品符合国家相关标准，否则由我方承担责任。

（三）如果我方成交，我方将履行询价文件中规定的各项要求以及我方报价文件的各项承诺，按《中华人民共和国民法典》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

（四）若我方成为成交供应商，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商单位：        （盖章）

法定代表人或代理人：        （签字）

年	 月    	日

### 附件3：供应商报价清单

报价清单

项目名称：重庆机电控股集团机电工程技术有限公司xx项目

项目编号：

| 序号 | 设备材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 含税单价 （x税率） | 含税合计 （X税率） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、请供应商完整填写本表。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商：                （盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：    年   月   日

附件4：技术响应偏离表

技术响应偏离表

- 采购项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - （具体内容） | - 无差异/有偏离 |

供应商：                                 法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、该表必须按照询价文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

2、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

3、若“响应情况”栏中仅填写“正偏离”或“无差异”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

附件5：商务响应偏离表

商务响应偏离表

- 采购项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                 法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、该表必须按照询价文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

2、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

3、若“响应情况”栏中仅填写“正偏离”或“无差异”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

附件6：《企业法人营业执照》营业执照复印件

- 附件7：诚信声明

诚信声明

采购项目名称：

致：                   （采购人）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

附件8：授权委托书

- 授权委托书

本人	  （姓名）系	  （供应商名称）的法定代表人，现委托	  （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                                            （项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自递交报价文件时起，到项目竣工验收后止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明（身份证正反面）

- 委托代理人身份证明（身份证正反面）

| 法定代表人身份证明（身份证正反面） | 委托代理人身份证明（身份证正反面） |
| --- | --- |

供应商：（盖单位公章）

法定代表人：                    （签字）  身份证号码：                                                      委托代理人：                     （签字）  身份证号码：

年   月	   日

附件9：其他需要供应商提供的资料