## 表-04 单位工程投标报价汇总表
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称：借参 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | C安装工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费 |  |  | －
5 | 税金 |  |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：借参 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：借参 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 031003003976 | 蝶阀 | DN150 | 个 | 4
2 | 031003003147 | 防爆闸阀 | DN150 | 个 | 2
3 | 031001007219 | 金属波纹管 | DN150 | 个 | 2
4 | 031001007387 | 金属波纹管 | DN80 | 个 | 1
5 | 030901010004 | 消防箱 | 单栓 | 套 | 8
6 | 031003003182 | 闸阀 | DN50 | 个 | 4
7 | 031003003065 | 止回阀 | DN50 | 个 | 2
8 | 031003001188 | 可曲绕橡胶软接头 | DN50 | 个 | 2
9 | 030109011037 | 排水泵 | Q=10m³/h,H=50m,P=5.5kw | 台 | 2
10 | 031003001069 | 压力表 |  | 套 | 2
11 | 031004014107 | 地漏DN100 | DN100 | 个 | 4
12 | 031004014039 | 地漏DN80 | DN80 | 个 | 1
13 | 031001001444 | 热镀锌钢管 | DN150 | m | 307.5
14 | 031001001098 | 热镀锌钢管 | DN65 | m | 60
15 | 031001006028 | 重力排水管UPVC | DN110 | m | 15
16 | 031001006007 | 重力排水管UPVC | DN80 | m | 5
17 | 031001007034 | HDPE双壁波纹排水管 | De300 | m | 25
18 | 031003001058 | 自动排气阀含截止阀 |  | 个 | 1
19 | 031002001017 | 管道支吊架 |  | kg | 1
本页小计
合 计